滅火器使用法

|  | A類火災： 木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等易燃物質。 B類火災： 溶劑、油料類、液化瓦斯等石油系列物質。 C類火災： 通電中設備(尚未切斷電源的火災)。 |
| --- | --- |
| 提起滅火器; 拉開安全插; 握住皮管，朝向火苗; 用力握下手壓柄. 朝向火源根部噴; 左右移動掃射; 熄滅後用水冷卻餘燼; 保持監控確定熄滅. |

室內消防栓使用法

| 平時多注意消防栓的位置 | 發現火警按下手動報警按鈕 | 報警警示燈會閃和鈴聲大作 |
| --- | --- | --- |

|  | 打開消防栓箱 取出瞄子(噴嘴) 取下水帶 |
| --- | --- |

注意接頭是否牢固 轉動制水閥

| 小心反作用力非常大 一定要緊握瞄子噴嘴 | 轉動瞄子噴嘴選擇適當射水方式 |
| --- | --- |

緩降機固定架

| 一‧落地式固定架 二‧箱型式固定架 三‧外牆式固定架 |  |
| --- | --- |

緩降機使用法

| 一.自盒中取出緩降機 | 二.打開掛勾接口、掛上固定架、安全索套在腋下 |
| --- | --- |
| 三.調節器至胸口不超過一臂長 | 四.拉緊調節器下兩條繩索以增加安全性 |
| 五.攀出窗外後面向牆壁 | 六.放開雙手，雙手輕觸壁面，雙手切勿上舉以避免安全索鬆脫 |
| 七.下降後立刻拿開安全索 | 八.順勢拉繩索到頂，以便下一位使用 |