臺北市立松山高中安全衛生自動檢查記錄表

檢查日期：       年       月       日      實驗室名稱、編號：

| 檢 查 項 目 | 檢 查 重 點 |  | 檢查結果 |  | 備 註 (紀錄測定值或改善建議事項) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 (有) | 否 (無) |  |
| 儀器及機械設備 | (1) | 電氣設備有無損壞未修者，有無感電的危險 |  |  |  |
|  | (2) | 有無可能產生「夾入、捲入」之機械設備，其護罩、防護網是否完整 |  |  |  |
|  | (3) | 危險性機械或設備有無進行自動檢查 |  |  |  |
| 消防滅火設施 | (1) | 有無定期實施消防器材使用訓練 |  |  |  |
| 氣罩、排煙櫃 | (1) | 吸氣或排氣功能是否正常 |  |  |  |
|  | (2) | 排煙櫃之注油狀況是否正常 |  |  |  |
| 安全衛生工作守則及教育訓練 | (1) | 張貼之安全衛生工作守則是否清晰 |  |  |  |
|  | (2) | 人員是否依工作守則進行實驗 |  |  |  |
|  | (3) | 新進及現任人員有無施以六小時之安全衛生教育訓練 |  |  |  |
| 緊急應變及災害防止計畫 | (1) | 是否修訂緊急應變計畫 |  |  |  |
|  | (2) | 處理緊急應變人員名單是否更新修正 |  |  |  |
|  | (3) | 有無針對人員進行應變訓練 |  |  |  |
| 藥品櫃 | (1) | 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放 |  |  |  |
|  | (2) | 藥品名稱是否標示清楚 |  |  |  |
|  | (3) | 各藥櫃是否關閉上鎖 |  |  |  |
|  | (4) | 藥品櫃內有無藥品洩漏情形 |  |  |  |
|  | (5) | 危害性化學物質是否分類儲放並加以標示 |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | (1) | 各種錶壓是否正常 |  |  |  |
|  | (2) | 檢查接頭部分有無溢洩 |  |  |  |
|  | (3) | 各種鋼瓶成份是否標示清楚 |  |  |  |
|  | (4) | 是否以鐵鍊或鐵架加以固定 |  |  |  |
| 消防滅火設施 | (1) | 是否備有防止B、C類火災之滅火器 |  |  |  |
|  | (2) | 各滅火器是否保持堪用狀態 |  |  |  |
|  | (3) | 貯放場所有無明顯標示 |  |  |  |
| 儀器及附屬設備 | (1) | 儀器使用完畢是否有依程序關閉 |  |  |  |
|  | (2) | 電線絕緣包覆有無被破壞致裸露 |  |  |  |
| 污染防治設施 | (1) | 廢溶劑貯存之內容物是否標示清楚 |  |  |  |
|  | (2) | 固體廢棄物是否分類貯存 |  |  |  |
| 檢驗室內整體環境條件 | (1) | 照明、緊急照明系統是否良好 |  |  |  |
|  | (2) | 室內保持整潔，無積水，通道明確 |  |  |  |
|  | (3) | 物品、器材放置有條不紊 |  |  |  |
|  | (4) | 各項警示標示是否清楚 |  |  |  |
|  | (5) | 緊急疏散標示是否清楚 |  |  |  |
| 電器設施 | (1) | 檢查電線包覆無損傷，充電部無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。 |  |  |  |
|  | (2) | 開關、插座等無因接觸不良而發熱或變色。 |  |  |  |
|  | (3) | 無使用多孔插座超過線額定電流量，保險絲無以鐵絲等物品替代。 |  |  |  |
|  | (4) | 電線有加以固定無絆倒之虞。 |  |  |  |
| 防火避難設施 | (1) | 避難路線及逃生門未當作其他用途使用。 |  |  |  |
|  | (2) | 通道等未放置妨礙避難逃生之物品。 |  |  |  |
|  | (3) | 場所內設有避難逃生路線。 |  |  |  |
|  | (4) | 避難路線及逃生門保持暢通無阻。 |  |  |  |
| 使用火氣設施 | (1) | 周圍清掃避免堆積可燃物。 |  |  |  |
|  | (2) | 是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 |  |  |  |
|  | (3) | 配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。 |  |  |  |
|  | (4) | 下班前應即清理各項廢棄物，並察看有無未熄滅之火種。 |  |  |  |
| 緊急淋浴及沖眼設備 | (1) | 水流管路是否暢通? |  |  |  |
|  | (2) | 水源開闢閥有無故障? |  |  |  |
|  | (3) | 拉環是否鬆動,掉落? |  |  |  |
|  | (4) | 連接拉環之開闢是否故障? |  |  |  |
|  | (5) | 淋浴罩,洗眼配備是否完整? |  |  |  |
|  | (6) | 檢視水質之外觀顏色是否正常 |  |  |  |

檢查人員：                           實驗室負責人員：